**Generalità**

Vengono elencati di seguito i punti di prelievo determinati per l'anno corrente, suddivisi nelle tre categorie:

* Pozzi
* Punti della rete di distribuzione
* Serbatoi

Questi sono da considerarsi come i punti di prelievo " **minimi ",** quelli cioè che verranno sicuramente analizzati nel corso dell'anno eccettuato il caso in cui, per cause di forza maggiore ( lavori in corso, manutenzioni di rilievo etc. ) risulti impossibile effettuare il prelievo, secondo le cadenze fissate. Punti di prelievo aggiuntivi od occasionali potrebbero essere presi in esame a fronte di particolari necessità di indagine o di monitoraggio che dovessero presentarsi, in modo imprevisto, nel trascorrere dell'anno.

I comuni in cui vengono effettuate le analisi sono i seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comune | Acqua di | Prelievo |
| AGRATE BRIANZA | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Piazza Trivulzio Fraz. Ornate |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | CHIESA ( Grezza ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | CHIESA ( Trattata ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | CHIESA 2 ( Grezza ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | COLLEONI 1 ( Grezza ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | COLLEONI 1 ( Trattata ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | COLLEONI 2 |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | COLLEONI 2 ( Trattata ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | ROMA ( Grezza ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | ROMA ( Trattata ) |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | S. CATERINA |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | VERDI 1 |
| AGRATE BRIANZA | POZZO | VERDI 2 |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Materne Via Savio |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Palazzetto dello Sport |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Scuola Materna Via Garibaldi |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Scuole Elementari Via Battisti |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Scuole Via Trivulzio Ornate |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Via Kennedy armadietto strad. |
| AGRATE BRIANZA | RETE | Via Verdi |
| AGRATE BRIANZA | SERBATOIO | Serbatoio Colleoni |
| AGRATE BRIANZA | SERBATOIO | Serbatoio Don Minzoni |
| AICURZIO | Casa dell'acqua | P.za Colombo |
| AICURZIO | POZZO | C.na Commenda (ex pozzo 1) - U0009 |
| AICURZIO | POZZO | C.na Commenda / C.na Morosina - 00014 |
| AICURZIO | POZZO | C.na Restelli - 00003 |
| AICURZIO | RETE | C.na Commenda |
| AICURZIO | RETE | C.na Restelli |
| ALBIATE | Casa dell'acqua | Casetta dell' acqua Via D. Alighieri |
| ALBIATE | POZZO | CONCILIAZIONE |
| ALBIATE | POZZO | FERRINI |
| ALBIATE | POZZO | MILANO |
| ALBIATE | POZZO | VITTORIO VENETO |
| ALBIATE | RETE | Cascina Canzi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAccue  S.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ALBIATE | RETE | Centro Sociale ( Contatore ) |
| ALBIATE | RETE | Erogatore Sc. Ungaretti, via Carducci |
| ALBIATE | RETE | Scuola Ungaretti, via Carducci |
| ALBIATE | SERBATOIO | Serbatoio Via Ferrini |
| ARCORE | POZZO | BUONARROTI ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | BUONARROTI ( Trattata ) |
| ARCORE | POZZO | DE GASPERI 1 ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | DE GASPERI 1 + DE GASPERI 2 Miscelata ( Trattata ) |
| ARCORE | POZZO | DE GASPERI 2 ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | DURINI |
| ARCORE | POZZO | DURINI ( Trattata ) |
| ARCORE | POZZO | FERRINI ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | FERRINI ( Trattata ) |
| ARCORE | POZZO | MONTE BIANCO ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | ROMA ( Grezza ) |
| ARCORE | POZZO | ROMA + MONTE BIANCO Miscelata ( Trattata ) |
| ARCORE | POZZO | TOMASELLI 1 ( Grezza ) |
| ARCORE | RETE | Della Pace / De Gasperi Cimitero |
| ARCORE | RETE | Piazza della Chiesa |
| ARCORE | RETE | Piazza Durini |
| ARCORE | RETE | San Martino |
| ARCORE | RETE | Via del Bruno |
| ARCORE | RETE | Via Grandi / Fumagalli |
| ARCORE | RETE | Via Monviso |
| BARLASSINA | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Piave |
| BARLASSINA | POZZO | LEONCAVALLO 1 |
| BARLASSINA | POZZO | PIAZZA CAVOUR |
| BARLASSINA | POZZO | VIA PAGANINI |
| BARLASSINA | RETE | Giardini Pubblici Via Paganini |
| BARLASSINA | RETE | Palestra Comunale |
| BARLASSINA | RETE | Ufficio Comunale |
| BARLASSINA | RETE | Via Longoni Armadietto |
| BELLUSCO | POZZO | P.za Fumagalli - 00002 |
| BELLUSCO | POZZO | Via Dolomiti - 00005 |
| BELLUSCO | POZZO | Viale Rimembranze - 00004 |
| BELLUSCO | RETE | P.za Fumagalli / Municipio (serbatoio) |
| BELLUSCO | RETE | Scola Media Via Giovanni Pascoli, 9 |
| BELLUSCO | RETE | Via Dolomiti |
| BERNAREGGIO | Casa dell'acqua | Largo Donatori di Sangue |
| BERNAREGGIO | POZZO | Strada Vicinale / Villanova - 00007 |
| BERNAREGGIO | POZZO | Via Bachelet / Villanova - 00015 |
| BERNAREGGIO | POZZO | Via Bachelet / Villanova - 00016 |
| BERNAREGGIO | POZZO | Via Giovanni XXIII - 00008 |
| BERNAREGGIO | POZZO | Via Obizzone / Cassinetta - 00004 |
| BERNAREGGIO | POZZO | via Romagna / via Liguria - 00018 |
| BERNAREGGIO | POZZO | Via S.Bartolomeo / Villanova - 00005 |
| BERNAREGGIO | RETE | Ente Morale G. Bonacina - Via Obizzone da Bernareggio, 35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BERNAREGGIO | RETE | Municipio Bernareggio Via Sandro Pertini, 46 |
| BERNAREGGIO | RETE | Via Bachelet / Villanova |
| BERNAREGGIO | RETE | Via Prinetti - serbatoio |
| BESANA IN BRIANZA | RETE | Lorino - via delle Rose |
| BESANA IN BRIANZA | RETE | Lorino (CIAB) - Via Kennedy |
| BESANA IN BRIANZA | RETE | Via De Gasperi |
| BIASSONO | POZZO | P.ZZA ITALIA - N. 5 |
| BIASSONO | POZZO | P.ZZA ITALIA - N. 5 (trattata) |
| BIASSONO | POZZO | VIA ACHILLE GRANDI - N. 3 |
| BIASSONO | POZZO | VIA ACHILLE GRANDI - N. 3 (trattata) 015023R028 |
| BIASSONO | POZZO | VIA LOCATELLI - N. 4 |
| BIASSONO | POZZO | VIA LOCATELLI - N. 4 ( Trattata ) |
| BIASSONO | POZZO | VIA TRENTO TRIESTE - N. 6 |
| BIASSONO | POZZO | VIA TRENTO TRIESTE - N. 6 ( trattata ) 015023R005 |
| BIASSONO | RETE | Via Cesana & Villa fontana |
| BIASSONO | RETE | Via Locatelli 45 scuola |
| BIASSONO | RETE | Via Po |
| BIASSONO | RETE | Via Porta Mugnaia n 54 Segra more |
| BIASSONO | RETE | Via Trento e Trieste |
| BIASSONO | SERBATOIO | Serbatoio P.zza Italia G |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | DISSABBIATORE VIA COMASINELLA |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | P.R. VIA ROMA |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | P.R.VIA BELLINI |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA BELLINI COL.1 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA BELLINI COL.2 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA BELLINI COL.3 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA BERTACCIOLA |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA BERTACCIOLA UV |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA COMASINELLA COL.1 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA COMASINELLA COL.2 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA ROMA COL.1 |
| BOVISIO MASCIAGO | POZZO | VIA ROMA COL.2 |
| BOVISIO MASCIAGO | RETE | Corso Europa |
| BOVISIO MASCIAGO | RETE | Corso Italia |
| BOVISIO MASCIAGO | RETE | Via Don Colli |
| BOVISIO MASCIAGO | RETE | Via Nazionale dei Giovi |
| BOVISIO MASCIAGO | RETE | Via Tolmino |
| BRIOSCO | POZZO | Via Peregallo - 00001 |
| BRIOSCO | POZZO | Via Peregallo - 00008 |
| BRIOSCO | RETE | Capriano - vasche - p.za Annoni |
| BRIOSCO | RETE | Municipio - Via Roma, 4 |
| BRUGHERIO | Casa dell'acqua | P.za Togliatti - posteggio |
| BRUGHERIO | Casa dell'acqua | Via Montello - posteggio |
| BRUGHERIO | Casa dell'acqua | via XXV Aprile |
| BRUGHERIO | POZZO | V.le Lombardia - 00064 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Kennedy - 00053 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Kennedy - 00055 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via S.Francesco - 00005 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  sx.i. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Sciviero - 00003 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Sciviero - 00054 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Torrazza - 00058 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Torrazza - 00059 |
| BRUGHERIO | POZZO | Via Volturno - 00004 |
| BRUGHERIO | RETE | V.le Lombardia - serbatoio |
| BRUGHERIO | RETE | Via Kennedy |
| BRUGHERIO | RETE | Via S.Francesco |
| BRUGHERIO | RETE | Via Sciviero |
| BRUGHERIO | RETE | Via Volturno |
| BURAGO DI MOLGORA | Casa dell'acqua | Via Giovanni XXIII |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Strada per Vimercate - 00005 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Strada per Vimercate - 00015 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Via C.na Magana - U0001 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Via C.na Magana - 00008 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Via Don Minzoni - 00002 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Via Martiri della Libertà - 00003 |
| BURAGO DI MOLGORA | POZZO | Via Martiri della Libertà (Strada per Vimercate) - 00004 |
| BURAGO DI MOLGORA | RETE | C.na Magana |
| BURAGO DI MOLGORA | RETE | Municipio Piazza Giacomo Matteotti, 12 |
| BURAGO DI MOLGORA | RETE | Via Galilei - serbatoio pensile |
| BURAGO DI MOLGORA | RETE | Via Martiri della Libertà (Strada per Vimercate) |
| BUSNAGO | Casa dell'acqua | Via Piave |
| BUSNAGO | POZZO | Via Europa - 00003 |
| BUSNAGO | POZZO | Via Europa - 00004 |
| BUSNAGO | POZZO | Via Matteotti - Municipio - 00002 |
| BUSNAGO | RETE | via Europa |
| BUSNAGO | RETE | via Matteotti - Municipio |
| CABIATE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Grandi |
| CABIATE | POZZO | BUOZZI |
| CABIATE | POZZO | BUOZZI ( Trattata ) |
| CABIATE | POZZO | ISTRIA |
| CABIATE | RETE | Gramsci/Allende |
| CABIATE | RETE | Municipio |
| CABIATE | RETE | Scuole Manzoni |
| CAMPARADA | Casa dell'acqua | Casetta dell' acqua Viale Lombardia |
| CAMPARADA | RETE | Masciocco / spinta |
| CAMPARADA | RETE | Viale Grigna/California |
| CAPONAGO | POZZO | Via C.na S. Francesco - 00015 |
| CAPONAGO | POZZO | Via Casati / Simonetta - 00002 |
| CAPONAGO | POZZO | Via Cassinazza / Zeneca - 00028 |
| CAPONAGO | POZZO | Via di Vittorio / Gerole - 00016 |
| CAPONAGO | POZZO | Via di Vittorio / Gerole - 00018 |
| CAPONAGO | POZZO | Via Simonetta - 00003 |
| CAPONAGO | RETE | Via C.na S. Francesco |
| CAPONAGO | RETE | Via di Vittorio / Gerole |
| CAPONAGO | RETE | Via Simonetta |
| CARATE BRIANZA | POZZO | CORTESELLE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARATE BRIANZA | POZZO | GEN. CANTORE |
| CARATE BRIANZA | POZZO | GEN. CANTORE ( Trattato ) |
| CARATE BRIANZA | POZZO | GIBELLINI NUOVO |
| CARATE BRIANZA | POZZO | GRANDI |
| CARATE BRIANZA | POZZO | P.zza IV NOVEMBRE |
| CARATE BRIANZA | POZZO | P.zza IV NOVEMBRE ( Trattato ) |
| CARATE BRIANZA | POZZO | VALASSINA 1 |
| CARATE BRIANZA | POZZO | VALASSINA 2 |
| CARATE BRIANZA | POZZO | VALASSINA 3 |
| CARATE BRIANZA | POZZO | VALASSINA NUOVO |
| CARATE BRIANZA | POZZO | VALASSINA NUOVO ( trattata ) |
| CARATE BRIANZA | RETE | Centro Parrocchiale L'Agora' |
| CARATE BRIANZA | RETE | Fontanella Chiesa Agliate |
| CARATE BRIANZA | RETE | Fontanella Grotte di Realdino |
| CARATE BRIANZA | RETE | Plesso scolastico - Via dei Gaggioli |
| CARATE BRIANZA | RETE | Sarcofago Grotte di Realdino |
| CARATE BRIANZA | RETE | Scuola Materna - Costa Lambro |
| CARATE BRIANZA | RETE | Scuola Media D. Alighieri |
| CARATE BRIANZA | RETE | Sorgente Grotte di Realdino |
| CARATE BRIANZA | SERBATOIO | Serb.Interrato Via Mazzini |
| CARNATE | POZZO | Via Bazzini - 00017 |
| CARNATE | POZZO | Via Grandi Passirano - 00021 |
| CARNATE | POZZO | Via Grandi Passirano - 00022 |
| CARNATE | POZZO | Via Grandi Passirano - 00023 |
| CARNATE | POZZO | Via Grandi Passirano - 00024 |
| CARNATE | POZZO | Via Pace - 00001 |
| CARNATE | POZZO | Via Pace - 00003 |
| CARNATE | POZZO | Via Parini - 00015 |
| CARNATE | RETE | via Fornace - serbatoio |
| CARNATE | RETE | Via Grandi Passirano |
| CARNATE | RETE | via Pace |
| CAVENAGO DI BRIANZA | Casa dell'acqua | Via Manzoni -Piazza Mercato |
| CAVENAGO DI BRIANZA | POZZO | P.za Libertà - 00002 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | POZZO | Via I Maggio - Resini - P. de Coubertin - 00008 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | POZZO | Via S.Maria in Campo - 00003 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | POZZO | Via S.Maria in Campo - 00004 |
| CAVENAGO DI BRIANZA | RETE | P.za Libertà - XXV Aprile |
| CAVENAGO DI BRIANZA | RETE | S.Maria in Campo/c.na Morettina |
| CAVENAGO DI BRIANZA | RETE | Via I Maggio - Resini - P. de Coubertin |
| CAVENAGO DI BRIANZA | RETE | Via Miles - serbatoio |
| CERIANO LAGHETTO | POZZO | STRAMEDA COL.1 (superficiale) |
| CERIANO LAGHETTO | POZZO | STRAMEDA COL.2 (profonda) |
| CERIANO LAGHETTO | POZZO | VIA MAZZINI |
| CERIANO LAGHETTO | RETE | P.za S.Damiano |
| CERIANO LAGHETTO | RETE | Scuola dell'infanzia Suor Teresa Ballerini |
| CERIANO LAGHETTO | RETE | Via Laghetto |
| CERIANO LAGHETTO | RETE | Via Montello |
| CERIANO LAGHETTO | RETE | Erogatore Sc. Don A. Rivolta via Stra Meda, 33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s. r. i . | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CERIANO LAGHETTO | SERBATOIO | Serb. accumulo Strameda |
| CESANO MADERNO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Puccini - Parco Collodi |
| CESANO MADERNO | POZZO | CORSO LIBERTÀ |
| CESANO MADERNO | POZZO | P.R. VIA DEI MILLE |
| CESANO MADERNO | POZZO | P.R. VIA PACINOTTI |
| CESANO MADERNO | POZZO | P.R. VIA PO |
| CESANO MADERNO | POZZO | P.R. VIA SOLFERINO |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA BRIGATA SASSARI |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA DEI MILLE COL.1 |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA DEI MILLE COL.2 |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA F.MASSIMO |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA FRIULI (Nylstar) |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA MARTINELLI |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA PO COL.2 |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA S.BERNARDO |
| CESANO MADERNO | RETE | C.so Libertà |
| CESANO MADERNO | RETE | Istituto Suore Sacramentine, Via Comensoli,3 |
| CESANO MADERNO | RETE | P.R. VIA DEI MILLE |
| CESANO MADERNO | RETE | P.R. VIA PO |
| CESANO MADERNO | RETE | Scuola Rodari via Stelvio, 10 |
| CESANO MADERNO | RETE | Via A. Martinelli |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Ferrini |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Padova |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Petrarca |
| CESANO MADERNO | RETE | Via S.Chiara |
| CESANO MADERNO | RETE | Via S.Marco |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Sardegna |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Vicenza |
| CESANO MADERNO | POZZO | P.R. VIA BRIGATA SASSARI |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA PACINOTTI |
| CESANO MADERNO | POZZO | VIA SOLFERINO |
| CESANO MADERNO | RETE | Via Grigne |
| COGLIATE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Piazza Giovanni XXIII |
| COGLIATE | POZZO | VIA CASULÀ MINORETTI 006 |
| COGLIATE | POZZO | VIA CASULÀ MINORETTI 007 |
| COGLIATE | POZZO | VIA CASULÀ MINORETTI Miscelata |
| COGLIATE | POZZO | VIA DONIZZETTI |
| COGLIATE | POZZO | VIA NARCISI 004 |
| COGLIATE | POZZO | VIA NARCISI 005 |
| COGLIATE | POZZO | VIA NARCISI Miscelata |
| COGLIATE | RETE | Centro sportivo Comunale |
| COGLIATE | RETE | Istituto comprensivo "Cesare Battisti" |
| COGLIATE | RETE | Scuola secondaria di primo grado "Dino Buzzati" |
| COGLIATE | RETE | Ufficio Comunale |
| COGLIATE | SERBATOIO | Via Narcisi |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Cantù - 00004 |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Libertà - 00001 |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Monza / Schindler - 00005 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.i. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Oreno - 00003 |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Oreno - 00031 |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Pascoli - 00024 |
| CONCOREZZO | POZZO | Via Rancate/Malcantone - 00002 |
| CONCOREZZO | RETE | Via Cantù |
| CONCOREZZO | RETE | Via Oreno - serbatoio |
| CONCOREZZO | RETE | Via Rancate/Malcantone |
| CORNATE D'ADDA | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Largo Adda / Ang. Enrico Riva fraz Porto D'Adda |
| CORNATE D'ADDA | POZZO | Sorgente Molinette - 00007 |
| CORNATE D'ADDA | POZZO | Sorgente Molinette - 00008 |
| CORNATE D'ADDA | POZZO | Via G. Rossa - 00005 |
| CORNATE D'ADDA | POZZO | Via G. Rossa - 00006 |
| CORNATE D'ADDA | RETE | P.za S. Alessandro |
| CORNATE D'ADDA | RETE | Sorgente Molinette - Via Alzaia |
| CORNATE D'ADDA | RETE | Via G. Rossa |
| CORNATE D'ADDA | RETE | Via Garibaldi |
| CORNATE D'ADDA | RETE | Via Volta |
| CORREZZANA | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Kennedy |
| CORREZZANA | POZZO | Cimitero - Via Principale - 00002 |
| CORREZZANA | POZZO | Via Fermi - 00003 |
| CORREZZANA | RETE | via Fermi |
| CORREZZANA | RETE | Via Manzoni - c/o scuola materna |
| CORREZZANA | RETE | Via Principale - vasche |
| DESIO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua via Caravaggio ang. Milano |
| DESIO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua P.zza Carendon |
| DESIO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua P.zza Giovanni XXIII |
| DESIO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via S. Giorgio |
| DESIO | POZZO | ADAMELLO - Miscelata |
| DESIO | POZZO | ADAMELLO 1- sup. |
| DESIO | POZZO | ADAMELLO 1- sup. (Trattata) |
| DESIO | POZZO | ADAMELLO 2 - prof. |
| DESIO | POZZO | CARSO 1- sup. |
| DESIO | POZZO | CARSO 1- sup. ( Trattata ) |
| DESIO | POZZO | DALLA CHIESA 1- sup. |
| DESIO | POZZO | DALLA CHIESA 2 - prof. |
| DESIO | POZZO | DALLA CHIESA Miscelata |
| DESIO | POZZO | DE GASPERI |
| DESIO | POZZO | DE LUCA |
| DESIO | POZZO | DE SANCTIS |
| DESIO | POZZO | MATTEOTTI |
| DESIO | POZZO | ROSSINI |
| DESIO | POZZO | ROSSINI (Trattata ) |
| DESIO | POZZO | S.CATERINA |
| DESIO | POZZO | STELVIO 1- sup. |
| DESIO | POZZO | TORRICELLI - Miscelata |
| DESIO | POZZO | TORRICELLI 1 - sup. |
| DESIO | POZZO | TORRICELLI 2 - prof. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  S. r. I . | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESIO | RETE | Bramante |
| DESIO | RETE | Dolomiti |
| DESIO | RETE | Erogatore Sc. Elementari Tolstoj |
| DESIO | RETE | Erogatore Scuola elementare Prati |
| DESIO | RETE | Fontanella Giardini C.so Italia |
| DESIO | RETE | Fontanella Parco Via Piermarini |
| DESIO | RETE | Fontanella Romagna |
| DESIO | RETE | S.Caterina |
| DESIO | RETE | Scuola Materna Via Pisacane |
| DESIO | RETE | Scuola media Rodari - P.zza Nenni, 1 |
| DESIO | RETE | Scuole Elementari Tolstoj |
| DESIO | RETE | STADIO - Scuole |
| DESIO | SERBATOIO | TORRE PIEZOMETRO |
| GIUSSANO | POZZO | BRUGAZZO 2 |
| GIUSSANO | POZZO | BRUGAZZO 3 |
| GIUSSANO | POZZO | CANTORE 1 |
| GIUSSANO | POZZO | CANTORE 2 |
| GIUSSANO | POZZO | CASCINA REBECCA |
| GIUSSANO | POZZO | CASCINA REBECCA ( trattata ) |
| GIUSSANO | POZZO | FEG |
| GIUSSANO | POZZO | FEG ( Trattata ) |
| GIUSSANO | POZZO | LONGONI |
| GIUSSANO | POZZO | Mix BRUGAZZO 2 + 3 ( Trattata ) |
| GIUSSANO | POZZO | NENNI - Falda profonda |
| GIUSSANO | POZZO | NENNI - Falda superficiale |
| GIUSSANO | POZZO | NENNI - Miscelata ( Trattata ) |
| GIUSSANO | POZZO | PO |
| GIUSSANO | POZZO | PO ( Immissione in rete ) |
| GIUSSANO | POZZO | TONALE 1 |
| GIUSSANO | POZZO | TONALE 1 ( Trattata ) |
| GIUSSANO | POZZO | TONALE 2 |
| GIUSSANO | POZZO | TONALE Mix |
| GIUSSANO | RETE | Acqua fornitura C.I.A.B. |
| GIUSSANO | RETE | Asilo Nido |
| GIUSSANO | RETE | Cimitero |
| GIUSSANO | RETE | S.Giovanni Bosco |
| GIUSSANO | RETE | Scuola Mat. Paina |
| GIUSSANO | RETE | Scuola Via Alessandria |
| GIUSSANO | SERBATOIO | STELVIO |
| LAZZATE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua P.za Mercato |
| LAllATE | POZZO | VIA ROSSELLI 003 |
| LAZZATE | POZZO | VIA S. LORENZO 008 |
| LAZZATE | RETE | Cimitero Comunale |
| LAZZATE | RETE | Scuola Primaria Statale "Alessandro Volta" |
| LAZZATE | RETE | Secondaria Statale di I° grado "M.Ricci" |
| LAZZATE | RETE | Ufficio Comunale |
| LAZZATE | RETE | Via De Gasperi |
| LAZZATE | SERBATOIO | Via Rosselli |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  Pu ntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LENTATE SUL SEVESO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Como |
| LENTATE SUL SEVESO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Viale Italia - Parco |
| LENTATE SUL SEVESO | POZZO | VIA COLOMBO 019 |
| LENTATE SUL SEVESO | POZZO | VIA MANZONI 002 |
| LENTATE SUL SEVESO | POZZO | VIA MANZONI 018 |
| LENTATE SUL SEVESO | POZZO | VIA V GIORNATE COPRENO 0031 |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Scuola Primaria Camnago Via Rizzoli, 1 |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Via Bizzozzero Armadietto |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Via Cadorna Armadietto |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Via Gorizia Armadietto |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Via Montegeneroso Armadietto |
| LENTATE SUL SEVESO | RETE | Viale Italia Armadietto |
| LENTATE SUL SEVESO | SERBATOIO | Via Manzoni Serbatoio |
| LESMO | POZZO | Via 24 Maggio - 00010 |
| LESMO | POZZO | Via 24 Maggio - 00023 |
| LESMO | POZZO | Via alla Cava (pompa 3) - 00043 |
| LESMO | POZZO | Via alla Cava (pompa 4) - 00044 |
| LESMO | POZZO | Via Caduti per la Patria - Peregallo (Asilo) - 00005 |
| LESMO | POZZO | Via Casati / Via Volta - 00002 |
| LESMO | POZZO | Via IV Novembre / Via Stelvio - 00003 |
| LESMO | POZZO | Via Morganti - 00004 |
| LESMO | RETE | Via 24 Maggio - uscita vasche |
| LESMO | RETE | Via Morganti - serbatoio |
| LESMO | RETE | Via Veneto |
| LESMO | RETE | Via Volta |
|  |  |  |
| LIMBIATE | POZZO | VIA LOMBARDIA - SOLFERINO - PACE Mix (Trattata) |
| LIMBIATE | POZZO | VIA LOMBARDIA 001 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA LOMBARDIA 002 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA MANARA (Trattata) |
| LIMBIATE | POZZO | VIA MANARA 006 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA MEUCCl/BELLARIA DELLA PORTA 0032 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA MEUCCl/BELLARIA DELLA PORTA 0033 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA MEUCCl/BELLARIA DELLA PORTA Mix (Trattata) |
| LIMBIATE | POZZO | VIA SOLFERINO - PACE 005 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA STROMBOLI (Trattata) |
| LIMBIATE | POZZO | VIA STROMBOLI 004 |
| LIMBIATE | POZZO | VIA TOLSTOJ (Trattata) |
| LIMBIATE | POZZO | VIA TOLSTOJ 003 |
| LIMBIATE | RETE | Istituto Istruzione Superiore Statale "Luigi Castiglioni" |
| LIMBIATE | RETE | Piscine Limbiate |
| LIMBIATE | RETE | Scuola dell'infanzia Madre Teresa |
| LIMBIATE | RETE | Scuola Materna Comunale |
| LIMBIATE | RETE | Scuola Media Verga |
| LIMBIATE | RETE | Scuola Secondaria Di Primo Grado Antonio Gramsci |
| LIMBIATE | RETE | Ufficio Postale |
| LIMBIATE | RETE | Via Terminillo Armadietto |
| LIMBIATE | SERBATOIO | Serbatoio Cantore |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.i. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISSONE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Leopardi |
| LISSONE | POZZO | VIA C. BATTISTI - N. 6 |
| LISSONE | POZZO | VIA C. BATTISTI - N. 6 ( trattata ) 015123R008 |
| LISSONE | POZZO | VIA CANOVA - N. 13 ( profonda ) |
| LISSONE | POZZO | VIA CANOVA - N. 13 ( superficiale ) |
| LISSONE | POZZO | VIA CANOVA - N. 13 ( trattata ) |
| LISSONE | POZZO | VIA D. CHIESA - N. 10 |
| LISSONE | POZZO | VIA D. CHIESA - N. 10 ( trattata ) 015123R010 |
| LISSONE | POZZO | VIA DE AMICIS - N. 5 |
| LISSONE | POZZO | VIA DE AMICIS - N. 5 ( trattata ) 015123R007 |
| LISSONE | POZZO | VIA DELLA REPUBBLICA - N. 3 ( profonda ) |
| LISSONE | POZZO | VIA DELLA REPUBBLICA - N. 3 ( superficiale ) |
| LISSONE | POZZO | VIA DELLA REPUBBLICA - N. 3 ( trattata ) |
| LISSONE | POZZO | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - N. 4 |
| LISSONE | POZZO | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - N. 4 ( Trattata ) |
| LISSONE | POZZO | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - N. 8 |
| LISSONE | POZZO | VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ - N. 8 ( Trattata ) |
| LISSONE | POZZO | VIA N. SAURO - N. 7 |
| LISSONE | POZZO | VIA N. SAURO - N. 7 ( trattata ) 015123R009 |
| LISSONE | POZZO | VIA PACINOTTI - N. 12 |
| LISSONE | POZZO | VIA S. GIORGIO - N. 2 ( profonda ) |
| LISSONE | POZZO | VIA S. GIORGIO - N. 2 ( superficiale ) |
| LISSONE | POZZO | VIA S. GIORGIO - N. 2 ( trattata ) |
| LISSONE | POZZO | VIALE LOMBARDIA - N. 11 |
| LISSONE | POZZO | VIALE LOMBARDIA - N. 11 ( trattata ) 015123R021 |
| LISSONE | RETE | P.za IV Novembre, fontana |
| LISSONE | RETE | Via del Concilio |
| LISSONE | RETE | Via Don Bernasconi, ufficio igiene |
| LISSONE | RETE | Via Nobel |
| LISSONE | RETE | Via Tarra |
| LISSONE | SERBATOIO | Via Sauro (Serbatoio) F |
| MACHERIO | POZZO | VIA DONIZZETTI |
| MACHERIO | POZZO | VIA PIAVE - N. 3 |
| MACHERIO | POZZO | VIA S. CASSIANO - N. 4 |
| MACHERIO | POZZO | VIA S. CASSIANO/VIA VISCONTI MIX ( trattata ) |
| MACHERIO | POZZO | VIA VISCONTI - N. 5 |
| MACHERIO | RETE | Erogatore Sc. V.le Regina Margherita |
| MACHERIO | RETE | Scuola V.le Regina Margherita |
| MACHERIO | RETE | Via S. Ambrogio scuola |
| MACHERIO | RETE | Via Visconti municipio |
| MACHERIO | SERBATOIO | VIA PIAVE ( serbatoio) 015129R004 |
| MEDA | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Viale Tre Venezie |
| MEDA | POZZO | BIXIO |
| MEDA | POZZO | CIALDINI |
| MEDA | POZZO | CIALDINI ( Trattata ) |
| MEDA | POZZO | MANZONI |
| MEDA | POZZO | S.GIUSEPPE 1 |
| MEDA | POZZO | S.GIUSEPPE 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  S.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEDA | POZZO | SANTA MARIA |
| MEDA | RETE | Piazza Cavour |
| MEDA | RETE | Scuola media Traversi |
| MEDA | RETE | Scuola Privata - Via Orsini |
| MEDA | RETE | Scuole Anna Frank |
| MEDA | RETE | Via De Gasperi |
| MEDA | RETE | Via Tre Venezie |
| MEZZAGO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Fratelli Brasca |
| MEZZAGO | POZZO | P.za Martiri Libertà - 00001 |
| MEZZAGO | POZZO | Via del Pozzo - 00002 |
| MEZZAGO | RETE | C.na Orobona |
| MEZZAGO | RETE | National Starch - Via Roma / delle Industrie |
| MEZZAGO | RETE | via del Pozzo / Serbatoio |
| MISINTO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Monte Rosa |
| MISINTO | POZZO | VIA VERGANI 003 |
| MISINTO | RETE | Armadietto Via Comasinella - Protezione Civile |
| MISINTO | RETE | Ufficio Comunale Piazza P. Mosca, 9 |
| MISINTO | RETE | Via Mazzini |
| MISINTO | RETE | Via Pusterla |
| MISINTO | SERBATOIO | Via Vergani |
| MONZA | Casa dell'acqua | Fontanile Birona |
| MONZA | Casa dell'acqua | Fontanile Cremona |
| MONZA | Casa dell'acqua | Fontanile Iseo |
| MONZA | Casa dell'acqua | Fontanile Maroncelli |
| MONZA | POZZO | A.DA BRESCIA |
| MONZA | POZZO | AGHUILHON |
| MONZA | POZZO | BATTISTI 1 |
| MONZA | POZZO | BIRONA 1 |
| MONZA | POZZO | BOCCACCIO ( Miscelata ) |
| MONZA | POZZO | BOCCACCIO 1 COL. 237 |
| MONZA | POZZO | BOCCACCIO 2 COL. 239 |
| MONZA | POZZO | BOSCHETTI - REG.MARGHERITA ( Miscelata ) |
| MONZA | POZZO | BOSCHETTI COL. 120 |
| MONZA | POZZO | BOSCHETTI COL. 121 |
| MONZA | POZZO | CASATI |
| MONZA | POZZO | CASTELLO |
| MONZA | POZZO | CORREGGIO |
| MONZA | POZZO | CORREGGIO ( Trattata ) |
| MONZA | POZZO | DONIZETTI |
| MONZA | POZZO | FOSSATI |
| MONZA | POZZO | GENTILE |
| MONZA | POZZO | GRASSI |
| MONZA | POZZO | GUERRINA |
| MONZA | POZZO | LECCO |
| MONZA | POZZO | MOLISE 1 |
| MONZA | POZZO | MONTE BIANCO |
| MONZA | POZZO | NIEVO |
| MONZA | POZZO | POLIZIANO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3rianzAcque  s.r.i. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONZA | POZZO | POMA |
| MONZA | POZZO | POZZO INDUSTRIALE NUOVO |
| MONZA | POZZO | POZZO INDUSTRIALE VECCHIO |
| MONZA | POZZO | PROCACCINI |
| MONZA | POZZO | REG.MARGHERITA COL. 248 |
| MONZA | POZZO | S.ALESSANDRO |
| MONZA | POZZO | S.ALESSANDRO ( Trattata ) |
| MONZA | POZZO | S.FRUTTUOSO |
| MONZA | POZZO | S.FRUTTUOSO - VALOSA Mix ( Trattata ) |
| MONZA | POZZO | SGAMBATI |
| MONZA | POZZO | SPALLANZANI |
| MONZA | POZZO | TOTI |
| MONZA | POZZO | VALOSA |
| MONZA | POZZO | VARISCO |
| MONZA | RETE | Anello Via Boito |
| MONZA | RETE | Fontanella Montecitorio |
| MONZA | RETE | IPSIA - Via Monte Grappa, 1 |
| MONZA | RETE | Istituto d'arte Via Boccaccio, 1 |
| MONZA | RETE | ISTITUTO SCOLASTICO Padre Di Francia |
| MONZA | RETE | Liceo Frisi |
| MONZA | RETE | Palazzo Municipale - P.zza Trento e Trieste |
| MONZA | RETE | Porta Parco fontanella |
| MONZA | RETE | Sc. Elem. Buonarroti |
| MONZA | RETE | Scuola Alfieri, Via S.Fruttoso 15 |
| MONZA | RETE | Scuola Confalonieri, Via S. Martino 4 |
| MONZA | RETE | Scuola Dante Alighieri, Via Pacinotti, 1 |
| MONZA | RETE | Scuola De Amicis, P.zza Matteotti |
| MONZA | RETE | Scuola lqbal Masih, Via Luca della Robbia, 20 |
| MONZA | RETE | Scuola Libertà, Via Bertacchi |
| MONZA | RETE | Scuola Rodari, Via Amudsen, 10 |
| MONZA | RETE | Scuola Rubinowicz, Via Ardigò , 48 |
| MONZA | RETE | Scuola S.Alessandro, Via S.Alessandro13 |
| MONZA | RETE | Scuola Zara Via Caravaggio, 2 |
| MONZA | RETE | Via Correggio Scuola Anzani |
| MONZA | RETE | Via Esterle fontanella |
| MONZA | RETE | Viale Enrico Fermi 105 |
| MONZA | RETE | Vigili del Fuoco Via Cavallottí,67 |
| MONZA | SERBATOIO | Serbatoio Birona ( Grezza ) |
| MONZA | SERBATOIO | Serbatoio Birona ( Trattata ) |
| MONZA | SERBATOIO | Serbatoio Via Molise |
| Muggiò | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Casati |
| Muggiò | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Marx |
| Muggiò | POZZO | MILANO - 015152004 |
| Muggiò | POZZO | MILANO - 015152036 |
| Muggiò | POZZO | MILANO - 015152037 |
| Muggiò | POZZO | MILANO - 015152043 |
| Muggiò | POZZO | MILANO ( Mix ) - 015152R012 |
| Muggiò | POZZO | MONTELLO - 015152003 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s. r. i . | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Muggiò | POZZO | MONTELLO - 015152006 |
| Muggiò | POZZO | MONTELLO ( Mix) - 015152R008 |
| Muggiò | POZZO | PRATI - 015152034 |
| Muggiò | POZZO | PRATI - 015152035 |
| Muggiò | POZZO | PRATI ( Mix) -Trattata |
| Muggiò | POZZO | ROMA Profonda - 0151520041 |
| Muggiò | POZZO | ROMA Superficiale - 0151520042 |
| Muggiò | RETE | Erogatore Sc. De Gasperi via Ricostruzione, 3 |
| Muggiò | RETE | Scuola A.De Gasperi via Ricostruzione, 3 |
| Muggiò | RETE | Via D'Azeglio - 015152R004 |
| Muggiò | RETE | Via De Gasperi |
| Muggiò | RETE | Via del Parco - Orti urbani |
| Muggiò | RETE | Via S. Carlo - 015152R001 |
| Muggiò | SERBATOIO | Serbatoio Via Roma - 015152R0013 |
| NOVA MILANESE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Locatelli |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA BOLOGNA |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA GRANDI |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA GRANDI (Trattata) |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA LEONARDO DA VINCI 0027 |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA LEONARDO DA VINCI 0028 |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA LEONARDO DA VINCI Mix (Trattata) |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA PER CINISELLO (Trattata) |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA PER CINISELLO 005 |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA ROMA |
| NOVA MILANESE | POZZO | VIA SPALLANZANI |
| NOVA MILANESE | RETE | Azienda Comunale di Servizi |
| NOVA MILANESE | RETE | Scuola Primaria Anna Frank, Via Novati |
| NOVA MILANESE | RETE | Scuola Primaria Don Milani, Via Fiume 28 |
| NOVA MILANESE | RETE | Scuola Primaria Giuseppina Fasola Quarello, Via Mazzini |
| NOVA MILANESE | RETE | Scuola Primaria Ignoto Militi, Via Biondi 12 |
| NOVA MILANESE | RETE | Via De Gasperi ang. Caravaggio Armadietto |
| NOVA MILANESE | RETE | Via Venezia — Armadietto |
| ORNAGO | POZZO | Via Moro - Serbatoio - 00001 |
| ORNAGO | POZZO | Via Moro - Serbatoio - 00002 |
| ORNAGO | RETE | Cascina Rossino |
| ORNAGO | RETE | p.za Chiesa - Santuario |
| ORNAGO | RETE | Via Moro / Verri - Serbatoio |
| RENATE | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Montessori |
| RENATE | POZZO | Via Rimembranze - 00001 |
| RENATE | POZZO | Via Rimembranze - 00002 |
| RENATE | RETE | Via f.Ili Bandiera/Tripoli - c/o Scuola Materna |
| RENATE | RETE | Via Manzoni - serbatoio |
| RONCELLO | POZZO | Via del Guadagno - 00002 |
| RONCELLO | POZZO | Via Donizetti / 1 - 00003 |
| RONCELLO | POZZO | Via Donizetti / 2 - 00004 |
| RONCELLO | POZZO | Via S.Ambrogio - 00001 |
| RONCELLO | RETE | Cimitero |
| RONCELLO | RETE | P.za Milano |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RONCELLO | RETE | Via Donizetti |
| RONCELLO | RETE | Via Locatelli |
| RONCO BRIANTINO | POZZO | Strada per Carnate - Fornace - 00004 |
| RONCO BRIANTINO | POZZO | Via Mandelli - 00001 |
| RONCO BRIANTINO | POZZO | Via Mandelli - 00002 |
| RONCO BRIANTINO | RETE | P.za Dante |
| RONCO BRIANTINO | RETE | Via Battisti |
| RONCO BRIANTINO | RETE | Via Bonfanti - Via Don Gnocchi |
| RONCO BRIANTINO | RETE | Via Brigatti |
| RONCO BRIANTINO | RETE | Via Mandelli |
| SEREGNO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Bellini |
| SEREGNO | POZZO | BEATO ANGELICO |
| SEREGNO | POZZO | BRIANTINA |
| SEREGNO | POZZO | CAGNOLA |
| SEREGNO | POZZO | CORSICA |
| SEREGNO | POZZO | DON GNOCCHI |
| SEREGNO | POZZO | DON GNOCCHI ( Trattata ) |
| SEREGNO | POZZO | EDISON |
| SEREGNO | POZZO | GIARDINI |
| SEREGNO | POZZO | MADONNINA |
| SEREGNO | POZZO | SOLFERINO |
| SEREGNO | POZZO | SOLFERINO UV |
| SEREGNO | POZZO | UMBRIA |
| SEREGNO | POZZO | UMBRIA UV |
| SEREGNO | POZZO | VERDI |
| SEREGNO | POZZO | VERDI ( Trattato ) |
| SEREGNO | POZZO | WAGNER |
| SEREGNO | POZZO | WAGNER ( Trattata ) |
| SEREGNO | RETE | Asilo Via Zara |
| SEREGNO | RETE | Don Orione |
| SEREGNO | RETE | Erogatore Sc. Rodari |
| SEREGNO | RETE | Fontanella Via Erodoto |
| SEREGNO | RETE | Istituto Panini |
| SEREGNO | RETE | Municipio Via Umberto |
| SEREGNO | RETE | S. Salvatore |
| SEREGNO | RETE | Scuole Cadorna |
| SEREGNO | RETE | Scuole Elem. Rodari |
| SEREGNO | RETE | Via Messina - Copenaghen |
| SEREGNO | RETE | VialeTiziano |
| SEREGNO | RETE | Wagner/Porada |
| SEREGNO | SERBATOIO | Serbatoio sem. VERDI |
| SEVESO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via De Gasperi |
| SEVESO | POZZO | BOVES |
| SEVESO | POZZO | GROANE COL.1 |
| SEVESO | POZZO | MONTE BIANCO |
| SEVESO | POZZO | MONTE ROSA COL.1 |
| SEVESO | POZZO | MONTE ROSA COL.2 |
| SEVESO | POZZO | TRENTO TRIESTE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEVESO | POZZO | TRENTO TRIESTE (Trattata) |
| SEVESO | POZZO | VIA ADUA |
| SEVESO | POZZO | VIA ADUA ( Trattata ) |
| SEVESO | POZZO | VIA ADUA Mix |
| SEVESO | POZZO | VIA MEREDO |
| SEVESO | POZZO | VIA VENETO |
| SEVESO | RETE | Asilo Corso Marconi 27 |
| SEVESO | RETE | P.za 25 Aprile |
| SEVESO | RETE | Via Boves |
| SEVESO | RETE | Via Cimarosa |
| SEVESO | RETE | Via Dei Castagni ( Percorso Vita ) |
| SEVESO | RETE | Via Mezzera |
| SEVESO | RETE | Via Salvo d'Acquisto |
| SOVICO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via De Gasperi |
| SOVICO | POZZO | CARBONERA |
| SOVICO | POZZO | CAVOUR |
| SOVICO | POZZO | CAVOUR ( Trattata ) |
| SOVICO | POZZO | MARCONI |
| SOVICO | POZZO | MARCONI - Mix |
| SOVICO | RETE | Cimitero |
| SOVICO | RETE | Scuola Baracca |
| SOVICO | RETE | Scuola Materna Via Brianza, 6 |
| SOVICO | SERBATOIO | Serb. Via Brianza |
| SULBIATE | Casa dell'acqua | Via Madre Laura / A. Grandi |
| SULBIATE | POZZO | De Amicis / via Don Mandelli - 00002 |
| SULBIATE | POZZO | De Amicis / via Don Mandelli - 00003 |
| SULBIATE | POZZO | P.za Beretta - 00001 |
| SULBIATE | POZZO | Via IV Novembre - 00007 |
| SULBIATE | POZZO | Via IV Novembre - 00008 |
| SULBIATE | POZZO | Via IV Novembre - 00009 |
| SULBIATE | RETE | P.za Beretta |
| SULBIATE | RETE | Via De Amicis |
| SULBIATE | RETE | Via IV Novembre |
| SULBIATE | RETE | Via Mascagni |
| TRIUGGIO | Casa dell'acqua | Via 11 settembre 2001/Rimembranze |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Biffi - 00003 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via della cava - 00006 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Kennedy - 00007 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Rossi (POZZO Capoluogo) - 00004 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Stradetta - 00043 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Stradetta - 00044 |
| TRIUGGIO | POZZO | Via Stradetta - 00045 |
| TRIUGGIO | RETE | Variana - via Monte Faito - Canonica |
| TRIUGGIO | RETE | Vasche - via Diaz/Montemerlo |
| TRIUGGIO | RETE | Via S. Ambrogio - Tregasio - serbatoio |
| TRIUGGIO | RETE | Via Stradetta |
| USMATE VELATE | Casa dell'acqua | C.so Italia |
| USMATE VELATE | Casa dell'acqua | Via Volta - Parco |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s. r. I. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| USMATE VELATE | POZZO | C.na Corrada - U0132 |
| USMATE VELATE | POZZO | località Dosso - via del Poggio - U0135 |
| USMATE VELATE | POZZO | località Dosso - via del Poggio - U0136 |
| USMATE VELATE | POZZO | Via Mongorietto - 00006 |
| USMATE VELATE | POZZO | Via Tiepolo - 00012 |
| USMATE VELATE | POZZO | Via Tiepolo - 00013 |
| USMATE VELATE | RETE | C.na Corrada |
| USMATE VELATE | RETE | C.so Italia - Municipio |
| USMATE VELATE | RETE | Centro Polivalente |
| USMATE VELATE | RETE | Serbatoio - Vittorio Emanuele II |
| USMATE VELATE | RETE | Via Donizzetti |
| USMATE VELATE | RETE | Via Tiepolo |
| VAREDO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Via Rebuzzini/Via V.E. Orlando |
|  |  |  |
| VAREDO | POZZO | BELLARIA |
| VAREDO | POZZO | P.R. VIA BELLARIA |
| VAREDO | POZZO | P.R. VIA DIAZ |
| VAREDO | POZZO | P.R. VIA TOMMASEO |
| VAREDO | POZZO | VIA TOMMASEO COL.1 |
| VAREDO | POZZO | VIA TOMMASEO COL.2 |
| VAREDO | RETE | Via Buonarroti |
| VAREDO | RETE | Via Cevedale |
| VAREDO | RETE | Via Kennedy |
| VAREDO | RETE | Via Rossini |
| VAREDO | POZZO | DIAZ |
| VEDANO AL LAMBRO | Casa dell'acqua | Casetta dell'acqua Viale Italia |
| VEDANO AL LAMBRO | POZZO | Via Alfieri - 00013 |
| VEDANO AL LAMBRO | POZZO | Via Alfieri - 00014 |
| VEDANO AL LAMBRO | POZZO | Via Italia - 00004 |
| VEDANO AL LAMBRO | POZZO | Via Monte Grappa - 00003 |
| VEDANO AL LAMBRO | POZZO | Via Monte Grappa - 00012 |
| VEDANO AL LAMBRO | RETE | Scuola Media Via Italia 15 |
| VEDANO AL LAMBRO | RETE | Scuola Primaria — Via Monti |
| VEDANO AL LAMBRO | RETE | Via Monte Grappa |
| VEDUGGIO CON COLZANO | RETE | Via Veneto |
| VEDUGGIO CON COLZANO | RETE | Via Volta |
| VERANO BRIANZA | POZZO | MARCONI |
| VERANO BRIANZA | POZZO | MARCONI UV |
| VERANO BRIANZA | POZZO | REPUBBLICA |
| VERANO BRIANZA | POZZO | VERGA |
| VERANO BRIANZA | POZZO | VOLTA |
| VERANO BRIANZA | RETE | Cimitero |
| VERANO BRIANZA | RETE | Palazzo Comunale |
| VERANO BRIANZA | RETE | Scuola materna Regina Margherita |
| VERANO BRIANZA | RETE | Via ai Mulini |
| VERANO BRIANZA | SERBATOIO | S. Giuseppe |
| VILLASANTA | POZZO | Cavour ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Cavour + Manzoni / Sciesa Mix ( Trattata ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BrianzAcque  s.r.l. | Definizione punti di prelievo | Mod43AccDefinizione  PuntiPrelievoRev00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VILLASANTA | POZZO | Daelli ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Leonardo Da Vinci |
| VILLASANTA | POZZO | Mameli ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Mameli + Risorgimento Mix ( Trattata ) |
| VILLASANTA | POZZO | Manzoni / Carducci ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Manzoni / Sciesa ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Risorgimento ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Sauro ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Sauro ( Trattata ) |
| VILLASANTA | POZZO | Segantini ( Grezza ) |
| VILLASANTA | POZZO | Segantini ( Trattata ) |
| VILLASANTA | RETE | A.S.L. |
| VILLASANTA | RETE | Cimitero |
| VILLASANTA | RETE | P.zza Europa,2 - Condominio |
| VILLASANTA | RETE | Via Meda |
| VILLASANTA | RETE | XXIV Maggio - Fontana |
| VIMERCATE | POZZO | BERCHET |
| VIMERCATE | POZZO | BERCHET ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | BERGAMO |
| VIMERCATE | POZZO | DON LUALDI |
| VIMERCATE | POZZO | DON LUALDI ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | FLEMING ( Grezza ) |
| VIMERCATE | POZZO | FLEMING ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | LECCO |
| VIMERCATE | POZZO | LECCO ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | LODOVICA |
| VIMERCATE | POZZO | LODOVICA ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | MATTEOTTI |
| VIMERCATE | POZZO | MATTEOTTI (Trattata) |
| VIMERCATE | POZZO | MONTEGRAPPA |
| VIMERCATE | POZZO | MONTEGRAPPA ( Trattata ) |
| VIMERCATE | POZZO | MORIANO |
| VIMERCATE | POZZO | PASUBIO |
| VIMERCATE | POZZO | RISORGIMENTO |
| VIMERCATE | RETE | Municipio |
| VIMERCATE | RETE | Ospedale NUOVO |
| VIMERCATE | RETE | Scuola Infanzia G. RODARI Via Galbusera |
| VIMERCATE | RETE | Scuola infanzia L. PONTI Via De Castillia |
| VIMERCATE | RETE | Scuola Media CALVINO Via Mascagni |
| VIMERCATE | RETE | Scuola primaria L. DA VINCI Via D. Chiesa |
| VIMERCATE | RETE | Via Don R. Rosa |
| VIMERCATE | RETE | Via Einaudi |
| VIMERCATE | RETE | Via Fiume |
| VIMERCATE | RETE | Via Montirone |
| VIMERCATE | RETE | Via Po |
| VIMERCATE | RETE | Via Rimembranze |
| VIMERCATE | SERBATOIO | Serbatoio Motta |

**Legenda esplicativa Controlli analitici**

**Controllo di Routine + Metalli ( esclusi Arsenico, Selenio, Antimonio, Mercurio,) e Cationi + solventi clorurati +Pesticidi + Glifosate e AMPA.**

Colore, Odore, Sapore, Torbidità, Conducibilità, Concentrazione ioni idrogeno, Ammonio, Residuo secco a 180° C, Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Carbonio organico totale, Alluminio, Cadmio, Cromo, Rame, Ferro, Nichel, Piombo, Vanadio, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza °F, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, Ricerca di Antiparassitari in LCMS, Ricerca di Glifosate e AMPA in LCMS, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C, Enterococchi.

**Controllo di Routine + Metalli (esclusi Arsenico, Selenio, Antimonio, Mercurio,) e Cationi.**

Colore, Odore, Sapore, Torbidità, Conducibilità, Concentrazione ioni idrogeno, Ammonio, Residuo secco a 180° C, Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Carbonio organico totale, Alluminio, Cadmio, Cromo, Rame, Ferro, Nichel, Piombo, Vanadio, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza °F, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C, Enterococchi.

**Controllo di Routine + Arsenico e Antimonio + solventi clorurati + cianuri + PFAS-**

Colore, Odore, Sapore, Torbidità, Conducibilità, Concentrazione ioni idrogeno, Ammonio, Residuo secco a 180° C, Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Carbonio organico totale, Arsenico, Antimonio, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, Cianuri, Ricerca tramite LCMS di Acido perfluorobutanoico, Acido perfluoropentanoico, Acido perfluoroesanoico, Acido perfluoroeptanoico, Acido perfluoroottanoico, Acido perfluorononaonico, Acido perfluorodecanoico, Acido perfluoroundecanoico, Acido perfluorododecanoico, Acido perfluorobutansolfonico, Acido perfluoroesansolfonico, Acido perfluoroottansolfonico, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C, Enterococchi.

**Controllo di Routine + Metalli ( esclusi Arsenico, Selenio, Antimonio, Mercurio,) e Cationi + solventi clorurati + VOC.**

Colore, Odore, Sapore, Torbidità, Conducibilità, Concentrazione ioni idrogeno, Ammonio, Residuo secco a 180° C, Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Carbonio organico totale, Alluminio, Cadmio, Cromo, Rame, Ferro, Nichel, Piombo, Vanadio, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza °F, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, 1.2 Dicloroetano , Benzene, Etilbenzene, Toluene, Stirene, Xilene totale, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C, Enterococchi.

**Controllo di Routine + IPA + solventi clorurati + cationi + selenio e mercurio + Multiresiduale pesticidi.**

Colore, Odore, Sapore, Torbidità, Conducibilità, Concentrazione ioni idrogeno, Ammonio, Residuo secco a 180° C, Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Carbonio organico totale, ricerca di Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(ghi)perilene, Indeno(1,2,3-cd)pirene, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza °F, Selenio, Mercurio, Ricerca di Antiparassitari in LCMS, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C, Enterococchi.

**Anioni + solventi + Cationi + VOC + FARMACI PERSISTENTI.**

Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza °F, 1.2 Dicloroetano , Benzene, Etilbenzene, Toluene, Stirene, Xilene totale, ricerca tramite LCMS dei farmaci persistenti, controllo con ricerca di Batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Conteggio colonie 37 °C e 22°C, Enterococchi.

**Anioni + solventi + Cationi + Controllo efficienza impianti trattamento.**

Fluoruri, Cloriti, Cloruri, Nitriti, Nitrati, Solfati, Clorati, Fosfati, Cloroformio, 1,1,1 Tricloroetano, Tetracloruro di carbonio, Tricloroetilene, Diclorobromometano, Tetracloroetilene, Dibromoclorometano, Bromoformio, Somma Tricloro-Tetracloro etilene, Trialometani Totali, Boro, Calcio, Potassio, Magnesio, Manganese, Sodio, Zinco, Durezza F, controllo con ricerca di batteri coliformi a 37° C, Escherichia coli, Enterococchi. Controllo delle criticità dei pozzi con impianto di trattamento.