## RIA 2016
A. Area tecnico - ingegneristica: | Responsabile | Tempi | Annotazioni
a. servizio acquedotto:
· ricognizione delle infrastrutture idriche:
o Pozzi | Staff DT | 2017-04-20 | 377 (dati desunti da Allegato al DVR del 31 Marzo 2017) di questi 347 in esercizio
o Km rete idrica/tipologia materiali ove noto | SIT | 2017-04-20 | suddividere le tipologie di materiali con indicazione di materiali non noti
· Rilievo/modellazione per Comune | PROG | 2017-04-20
· perdite in % per ogni Comune/m3 sollevati | Staff DT/COM | 2017-04-20 | Tabella PercPerditeAnni2014-2016 (allegata alla presente)
· qualità dell’acqua: n° campioni; n° analisi non conformi ¸ n° analisi totali | STAFF DT/LAB | 2017-04-20 | 5.229 (n. campioni) + 96 (n. analisi NON conformi) + 92.133 (n. analisi totali)
b. servizio fognatura;
· ricognizione delle infrastrutture fognarie
o km rete fognaria/tipologia materiali ove noto: |  | 2017-04-20 | suddividere le tipologie di materiali con indicazione di materiali non noti
* condotte acque bianche | SIT | 2017-04-20
*condotte acque miste | SIT | 2017-04-20
· stato di conservazione delle reti | FOGNATURA | 2017-04-20 | Nell'anno 2016 abbiamo eseguito n. 216 video ispezioni atti a verificare lo stato delle reti di fognatura gestite da Brianzacque che hanno evidenziato una situazione di accettabile conservazione pur evidenziando punti di criticità di cuii Brianzacque ha adottato un'analisi di approfondimento tesa a risolvere le situazioni più evidenti
· rilievo/modellazione/piani fognari | PROG | 2017-04-20
· Tempo ritorno dimensionamento/ frequenza allagamenti | PROGETTAZIONE/FOGNATURA | 2017-04-20 | Nell'anno 2016 non si sono verificate particolari Eventi metereologici significativi da creare malfunzionamenti e rigurgiti nelle reti di Fognatura gestite da Brianzacque.
· cadenza pulizia/manutenzione | FOGNATURA | 2017-04-20 | 1 Volta ogni 10 anni per la totalità delle rete fognarie gestite, 1 volta ogni 3 anni del totale delle caditoie (censimento in fase di rilevazione a seguito delle nuove reti acquisite nel corso dell'anno e proseguite col secondo Step nel successivo 2017). Brianzacque invia mensilmente ai Comuni Soci programma d'interventi per concordare le relative pulizie / rettifiche da concordare.
· anagrafica con utenze idriche a cui non viene fatturata dep/fog | COMMERCIALE | 2017-04-20 | prevedere valutazione situazione di effettiva esenzione da quelle da regolarizzare
· misure sulla rete fognaria (pluviometri, misure di portata) | PROG | 2017-04-20
c. servizio depurazione; |  | 2017-04-20
· struttura/trattamenti impianto (dati principali) | DEPURAZIONE | 2017-04-20 | Vedi Descrizione Sintetica Impianti di Monza, di Vimercate e di Truccazzano (impianto gestito fino al 28 Febbraio 2017)
· emissioni odorigene | DEPURAZIONE | 2017-04-20 | Si allega relazione tecnica di monitoraggio emissioni per il 2016
· valori limite allo scarico/superamenti | DEPURAZIONE | 2017-04-20 | Si allega estratto di Giudizio di Conformità degli Impianti per l'anno 2016 pubblicato sul Sistema Informativo Regionale (SireAcque). Si precisa che per l'Impianto di Depurazione di Monza sono in corso i lavori di adeguamento della Linea Acque che consentiranno il superamento delle criticità attualmente esistenti. Per l'Impianto di Depurazione di Vimercate si segnala la presenza di criticità allo scarico per il parametro Azoto Totale conseguenti al verificarsi di ripetuti fenomeni di afflusso anomalo soprattutto nel corso della prima metà dell'anno in oggetto, per la risoluzione delle criticità sono in corso Tavoli Tecnici con Regione Lombardia e gli Enti di Controllo per individuare idonee strategie d'intervento sugli scarichi produttivi che si retengono responsabili della situazione in atto.
d. attività di laboratorio; |  | 2017-04-20
· attività analisi qualità acqua acquedotto | LAB | 2017-04-20 | Prelievi : n° 5.229 Parametri: n° 92.133 Parametri Non Conformi n° 96 ( 1,83%)
· attività analisi qualità acque reflue | LAB | 2017-04-20 | Prelievi : n° 3.969 Parametri: n° 44.167 Parametri Non Conformi n° 591 ( 1,33%)
· attività analisi per controllo scarichi industriali | LAB | 2017-04-20 | Prelievi : n° 667 Parametri: n° 27.751 Parametri Non Conf (presunti tali ): n° 235 (0,84%)
· segnalazione non conformità analitiche ai settori di competenza | LAB | 2017-04-20 | Vengono trasmesse puntualmente le segnalazioni ai Settori di Competenza senza attendere emissione del Rapporto di Prova, nel rispetto della Procedura Aziendale adottata il Laboratorio è accreditato ACCREDIA
e. controllo utenze non domestiche; |  | 2017-04-20
· N. scarichi (x “ tipologia”) autorizzati per bacino; | TAI | 2017-04-20
· N. scarichi campionati per bacino; | TAI | 2017-04-20
· N. superi per bacino; | TAI | 2017-04-20
· N. aziende ancora in deroga per bacino Monza (con piano di rientro in corso…) | TAI | 2017-04-20
f. impatto ambientale (consumi, emissioni, rifiuti); |  | 2017-04-20
· rifiuti (smaltimento fanghi) | DEPURAZIONE | 2017-04-20
· consumi/efficientamento energetico | EM | 2017-04-20
g. implementazione studi, piani e strumenti informativi. |  | 2017-04-20
· webGis | SIT | 2017-04-20
B. Area economico - finanziaria e tariffaria:
a. indicatori di economicità/Indicatori di redditività |  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio | V Tabella 5
b. indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni; |  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio | V Tabella 5
c. indicatori della struttura dei finanziamenti; |  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio | V Tabella 5
d. utenze, bollettazione e tariffa. | COMMERCIALE |  | DA DEFINIRE
C. Area soddisfazione dell’utenza:
a. rispetto della Carta dei Servizi: | QAES/UFFICIO LEGALE | 2017-04-20 | comparazione precedente e nuova versione
· rispetto degli STANDARD GENERALI
a. accessibilità al servizio | COMMERCIALE | 2017-04-20
b. sportelli al pubblico servizio acquedotto | COMMERCIALE | 2017-04-20
· tempo per la comunicazione dell’avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | COMMERCIALE | 2017-04-20
c. tempi di attesa agli sportelli
· tempo medio di attesa | COMMERCIALE
· tempo massimo di attesa | COMMERCIALE
d. svolgimento di pratiche per via telefonica e tramite collegamento al sito internet
· accessibilità al servizio telefonico | COMMERCIALE
· tempo medio di attesa per il servizio telefonico | COMMERCIALE
· livello di servizio telefonico | COMMERCIALE
e. rispetto per gli appuntamenti concordati
· tempo massimo per l’appuntamento concordato | COMMERCIALE/FOGNATURA/ ACQUEDOTTO
· preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | COMMERCIALE/FOGNATURA/ ACQUEDOTTO
f. assicurazione contro le perdite occulte | COMMERCIALE |  | Attiva dal 1 gennaio 2017 breve descrzione del servizio offerto
g. fatturazione e tariffe | COMMERCIALE
h. rateizzazione dei pagamenti | COMMERCIALE
i. contestazioni relative alla fattura | COMMERCIALE
· richieste di rettifica di fatturazione | COMMERCIALE
· tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | COMMERCIALE
j. gestione delle morosità | COMMERCIALE
k. continuità del servizio/pronto intervento | DIREZIONE TECNICA
· tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | DIREZIONE TECNICA
· tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento | DIREZIONE TECNICA
l. tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | FOGNATURA |  | Max 30 giorni data di pagamento, il programma viene gestito direttamente dall'Ufficio Fognatura tramite excel, Non si sono verificati superamenti del limite imposto da Carta dei Servizi, diventa problematico ma, qualora richiesto sarà elaborato il dato dall'Ufficio stesso
m. tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso | ACQUEDOTTO RETI
· rispetto degli STANDARD SPECIFICI
a. fascia di puntualità per gli appuntamenti | COMMERCIALE/FOGNATURA/ ACQUEDOTTO
b. periodicità fatturazione | COMMERCIALE
c. tempo per l’emissione della fattura | COMMERCIALE
d. termine per il pagamento della fattura per il servizio erogato acquedotto/fognatura/depurazione | COMMERCIALE
e. tempo di rettifica di fatturazione | COMMERCIALE
f. tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità | COMMERCIALE
g. tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’utente:
· tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | NON PREVISTI
· tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | FOGNATURA/ACQUEDOTTO |  | Tutti i sopralluoghi vengono eseguiti con tempo medio di 5 gg. dalla richiesta dell'Utente
· tempo di esecuzione di lavori semplici | NON PREVISTI
h. tempo di preventivazione per la domanda di allacciamento all’acquedotto | ACQUEDOTTO RETI
· tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | NON PREVISTO
· tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | ACQUEDOTTO RETI
i. tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico | ACQUEDOTTO RETI
· tempo di esecuzione idrico che comporta l’esecuzione di lavoro semplice | NON PREVISTI
l. modalità e tempo di attivazione della fornitura | COMMERCIALE/ACQUEDOTTO
m. modalità e tempo di disattivazione della fornitura | COMMERCIALE/ACQUEDOTTO
o. modalità e tempo di voltura del contatore | COMMERCIALE
· tempo di esecuzione della voltura | COMMERCIALE
p. modalità e tempo di riattivazione e subentro nella fornitura | COMMERCIALE
· tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | COMMERCIALE/ACQUEDOTTO
· tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | COMMERCIALE/ACQUEDOTTO
q. chiusura del rapporto contrattuale/restituzione del deposito cauzionale | COMMERCIALE
r. guasti, malfunzionamenti e verifiche:
· tempo di intervento per la verifica del misuratore | ACQUEDOTTO RETI
· tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco | ACQUEDOTTO RETI
· tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | ACQUEDOTTO RETI
· tempo di comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | ACQUEDOTTO RETI
s. verifica pressione minima: | IMPIANTI ACQUEDOTTO
· tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | IMPIANTI ACQUEDOTTO
· tempo di comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione | IMPIANTI ACQUEDOTTO
t. tempo di preventivazione per nuovo allacciamento alla fognatura: | FOGNATURA
· tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | NON PREVISTO
· tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | FOGNATURA |  | Tempo medio 7 gg. Da data richiesta
u. tempo di esecuzione dell’allacciamento fognario di una nuova utenza fognaria | NON PREVISTA
· tempo di esecuzione dell’allaccio fognario che comporta l’esecuzione di lavoro semplice
v. tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso | FOGNATURA |  | Max 30 giorni data di pagamento, il programma viene gestito direttamente dall'Ufficio Fognatura tramite excel, Non si sono verificati superamenti del limite imposto da Carta dei Servizi, diventa problematico ma, qualora richiesto sarà elaboarto il dato calcolare il tempo medio occorso
w. tempo per la risposta a reclami | STAFF DIREZIONE TECNICO/QAES
x. tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | QAES
b. Customer Satisfaction.
· Valutazione servizi offerti | COMMERCIALE
D. Obiettivi e scadenze soggetti a penali/sanzioni da parte dell’EGA:
TABELLA 1.
OBIETTIVO | RESPONSABILE | SCADENZA | PERCENTUALE RAGGIUNTA
(art.2 del disciplinare) |  |  | OBIETTIVO RAGGIUNTO (SI/NO)
Elaborazione di un Progetto di Accesso al Portale Aziendale da Comuni soci, EGA, Regione Lombardia, AEEGSI |  | Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione
Messa in produzione del Portale Aziendale ed elaborazione di ulteriori progetti |  | Entro 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione
Rilevazione delle reti acquedottistiche esistenti e loro georeferenziazione sul SIT aziendale |  | Entro il quarto anno dalla sottoscrizione della Convenzione
TABELLA 2.
OBIETTIVO | RESPONSABILE | SCADENZA | PERCENTUALE RAGGIUNTA OBIETTIVO RAGGIUNTO (SI/NO)
(art. 24 del disciplinare)
Raggiungimento/mantenimento dei livelli minimi di servizio nonché degli standard generali definiti nella Carta dei Servizi | PRESIDENZA/DIREZIONE TECNICA | Entro i termini previsti dalla Carta dei Servizi | vedasi dettaglio punto c
TABELLA 3.
OBIETTIVO (INDICATORE) | RESPONSABILE | SCADENZA | PERCENTUALE RAGGIUNTA OBIETTIVO RAGGIUNTO (SI/NO)
(art. 24 del disciplinare)
Rinnovamento/sostituzione a rottura elettropompe (Sostituzione del 100% delle elettropompe non più funzionanti) | DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre | SI (100% Pompe Sostituite con risparmio rispetto all'impegno stimato inizio 2016)
Telecontrollo (Installazione almeno del 90% degli impianti previsti all’anno) | DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre | SI (vedi Tabella allegata)
Case dell’acqua (Installazione del 100% delle case dell’acqua previste all’anno) | DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre | SI (vedi Tabella allegata)
Sostituzione contatori utenza (Sostituzione almeno del 90% dei contatori previsti all’anno) | DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre | SI (vedi Tabella allegata)
Manutenzione straordinaria (Esecuzione almeno del 95% delle manutenzioni straordinarie programmate nell’anno) | DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre | SI (vedi Tabella allegata come somma di Acquedotto e di Fognatura)
Esecuzione Interventi da Programma degli Interventi (Realizzazione dell’80% degli interventi previsti nell’anno (importi lordi) | DIREZIONE TECNICA/ DIREZIONE PROGETTAZIONE | Entro il 31 dicembre | SI (calcolato come media degli Obiettivi precedenti)
TABELLA 4.
OBIETTIVO | RESPONSABILE | SCADENZA | PERCENTUALE RAGGIUNTA OBIETTIVO RAGGIUNTO (SI/NO)
(art. 24 del disciplinare)
Impegni assunti con l’adozione dei Piani e documenti previsti nella convenzione agli artt. 12 (inventario beni proprietà e in concessione), 31 (rif. Standard generali della Carta dei Servizi) e 33 (rif. obiettivi sezione c) | PRESIDENZA/DIREZIONE TECNICA | Entro il 31 dicembre
Analisi acque destinate al consumo umano: Rispetto del Piano di Programmazione annuale, condiviso con la Direzione Tecnica e contenente un numero di controlli non inferiore a quanto calcolabile con la Tabella B1 dell'allegato II del D.lgs 31/01, attuazione della Direttiva CE 98/83. Analisi acque Reflue : rispetto del piano di Programmazione annuale, condiviso con la Direzione Tecnica e contenente, tra gli altri controlli, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controlli e autocontrolli. Scarichi industriali: rispetto della disponibilità analitica per l'esecuzione di un numero di campioni non inferiore ad 800 ( subordinata alla effettiva disponibilità di consegna dei campioni da parte del settore GUI ) | DIREZIONE TECNICA/LAB | Entro il 31 dicembre | Prelievi Totali : n° 5.229 Prelievi da Programma Annuale 4.787 (n. 442 Prelievi extra Programma)
B. Area economico - finanziaria e tariffaria:
TABELLA 5.
INDICATORE | RESPONSABILE | INDICE | ANNOTAZIONI
a. INDICATORI DI ECONOMICITA' / REDDITIVITA'
Indice di economicità generale |  | P | Valore della produzione / Costi della produzione
|  | CdP | deve assumere valori >1
ROE |  | UTILE NETTO | INDICA IL GRADO DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA DELL'AZIENDA
PN
ROI |  | REDDITO OPERATIVO | INDICA QUANTO L'IMPRESA GENERA REDDITIVITA' ATTRAVERSO
|  | CAPITALE INVESTITO (TOT. ATTIVO) | LA GESTIONE CARATTERISTICA
ROS |  | REDDITO OPERATIVO | Dipende dalle relazioni esistenti tra ricavi e costi operativi ed esprime la capacità di profitto ottenibile nel corso del ciclo: acquisti di materie prime, lavorazione, vendita prodotto finito.
|  | RICAVI DI VENDITA | Esso misura il margine operativo su ciascuna unità monetaria ed è particolarmente utile per valutare l'efficienza di segmenti diversi di vendita (divisioni di prodotto o territoriali, ecc.)
EBIT |  | EBIT
EBITDA |  | EBITDA
INCIDENZA DEI MARGINI SUI RICAVI |  | RICAVI A1
EBITDA
RICAVI A1+A5
EBITDA
RICAVI A1+A5
EBIT
VALORE DELLA PRODUZIONE PER MC |  | VdP
mc erogati di competenza
COSTI DELLA PRODUZIONE PER MC |  | CdP
mc erogati di competenza
VdP
n. dipendenti
VA/NUMERO DIPENDENTI |  | VALORE AGGIUNTO | indica quante parte del VA viene prodotto ipoteticamente ed individualmente da ciascun operatore pro-quota presente nella struttura aziendale.
N° DIPENDENTI
INDICE DI COPERTURA DEL MOL |  | EBITDA | INDICA QUANTE VOLTE GLI UTILI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA COPRONO I COSTI FINANZIARI DEL DEBITO. SE <3 E' INDICE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE.
ONERI FINANZIARI
VA/VDP |  | VALORE AGGIUNTO | Il valore aggiunto rispetto al valore della produzione indica quanta parte del valore della produzione residua dopo il soddisfacimento dei costi operativi esterni.
|  | VALORE DELLA PRODUZIONE | Per costi esterni si intendono tutti i costi direttamente legati al processo produttivo escluso il personale: approvvigionamento delle risorse, servizi, godimento beni di terzi e variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
In altri termini rappresenta l’incidenza dei costi operativi rispetto al valore aggiunto
b. INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura |  | Mezzi propri - Attivo fisso | (INDICA LA CAPACITA' DELLA SOCIETA' DI FAR FRONTE AI PROPRI INVESTIMENTI CON CAPITALE PROPRIO SENZA RICORRERE ALL'INDEBITAMENTO. E' OPPORTUNO CHE ABBIA VALORI POSITIVI O ALMENO NON TROPPO NEGATIVI).
NB. Un margine di struttura primario positivo si riscontra con molta difficoltà nella pratica aziendale.
Quoziente primario di struttura |  | Mezzi propri
Attivo fisso
Margine secondario di struttura |  | (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso | Se positivo esso segnala che il capitale permanente finanzia anche parte dell’attivo circolante, con una struttura fonti-impieghi che risulta equilibrata.
Se negativo si evidenzia una sostanziale incapacità del capitale
permanente a coprire le attività immobilizzate, che saranno in parte finanziate con passività correnti.
Quoziente secondario di struttura |  | (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso
PESO DELLE IMMOBILIZZAZIONI |  | IMMOBILIZZAZIONI X 100 | SONO 2 INDICATORI COMPLEMENTARI E STANNO AD INDICARE L'INCIDENZA DI CIASCUNO DEI DUE NUMERATORI SUL CAPITALE INVESTITO
CAPITALE INVESTITO (TOT. ATTIVO)
PESO DEL CAPITALE CIRCOLANTE |  | ATTIVO CIRCOLANTE X 100
CAPITALE INVESTITO (TOT. ATTIVO)
PESO DEL CAPITALE PROPRIO |  | PN X100 | SONO 2 INDICATORI COMPLEMENTARI E STANNO AD INDICARE L'INCIDENZADEL CAPITALE PROPRIO E DEL CAPITALE DI TERZI SUL TOTALE DELLE FONTI, OVVERO COME L'IMPRESA SI STA FINANZIANDO
FONTI IMPIEGATE
PESO DEL CAPITALE DI TERZI |  | MEZZI DI TERZI X 100
FONTI IMPIEGATE
c. INDICATORI DELLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA |  | DISPONIBILITA' LIQUIDE E AZIONI PROPRIE + ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - DEBITI FINANZIARI A BREVE + CREDITI FINAZNIARI A M/L - DEBITI FINANZIARI A M/L | individua l'indebitamento netto dell'azienda e, sinteticamente, mostra il saldo tra le fonti e gli investimenti che ne caratterizzano la gestione . Nel caso la PFN sia positiva, vuol dire che liquidità e crediti sono maggiori delle passività e quindi l'impresa è in salute ed ha una disponibilità economica pari al valore ricavato dalla formula. In caso contrario, cioè se la PFN è negativa, le passività sono maggiori e si parla di indebitamento finanziario; ciò sottolinea la posizione netta debitoria dell'azienda verso terzi finanziatori pari alla somma ottenuta dal calcolo.
DEBTS ON EQUITY |  | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (PFN) | Definisce il concetto di leva finanziaria nel caso in cui il peso dell'indebitamento finanziario netto viene rapportato al patrimonio netto dell'impresa. L'attivita' deve essere in grado di rispondere del proprio debito finanziario in relazione al capitale conferito dai soci che deve essere garante della solvibilita' stessa. La leva finanziaria permette alla banca di avere una garanzia che l'azienda risulti sufficientemente capitalizzata in modo da poter far fronte al pagamento dell'indebitamento finanziario che ha contratto.
PN
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO |  | ATTIVO CIRCOLANTE - PASSIVITA' CORRENTI | SE >0 L'ATTIVO CORRENTE RIESCE A COPRIRE TUTTI GLIIMPEGNI
A BREVE: L'IMPRESA E' SUFFICIENTEMENTE CAPITALIZZATA
Questa grandezza, almeno con riferimento al breve termine, evidenzia la posizione di equilibrio/disequilibrio finanziario dell’azienda
LIQUIDITA' PRIMARIA |  | LIQUIDITA' IMMEDIATE+ LIQ. DIFFERITE | Questo indice esprime la capacità dell’impresa di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti.
PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate + differite sono date da : Attività correnti - Magazzino
MARGINE DI TESORERIA |  | LIQUIDITA' IMMEDIATE+ LIQUIDITA' DIFFERITE - PASSIVITA' CORRENTI | Confronta le medesime grandezze viste per l’indice di liquidità primaria, ma nella forma di una differenza
LIQUIDITA' SECONDARIA |  | ATTIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI
INCIDENZA CAPTALE CIRCOLANTE NETTO SU CAPITALE INVESTITO |  | CCN | Il rapporto tra CCN (Capitale Circolante Netto) e CIN (Capitale Investito Netto) fornisce una rappresentazione sintetica della struttura patrimoniale dell’azienda. A valori più elevati corrisponde un maggiore grado di flessibilità degli investimenti aziendali.
CIN

## Tabella3Obiettivi
ID | Codice ATO | Gestore | Settore | Comune | Indirizzo | Descrizione intervento | N - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | INTERVENTI ESEGUITI NELL'ANNO 2016 | Y - NOTE
84 | 37 | BA | Acquedotto | DIVERSI COMUNI | Vari | Sostituzione elettropompe | 150000 | 92413
87 | 200 | BA | Fognatura | DIVERSI COMUNI | Indirizzi vari | Rinnovamento/sostituzione elettropompe fognatura | 60000 | 32930.31
88 | 201 | BA | Fognatura | DIVERSI COMUNI | indirizzi vari | Sostituzione e potenziamento reti fognatura | 1200000 | 2591098.92
89 | 355 | BA | Fognatura | DIVERSI COMUNI | Vari | Telecontrollo fognatura | 150000 | 151655.16
90 | 356 | BA | Acquedotto | DIVERSI COMUNI | vari indirizzi | Telecontrollo acquedotto - Adeguamernto manufatti in remoto e implementazione misure elettriche presso ciascun impianto | 180000 | 356147
91 | 363 | BA | Acquedotto | DIVERSI COMUNI | tutto territorio comunale | Case dell'acqua | 130000 | 187395
92 | 364 | BA | Acquedotto | DIVERSI COMUNI | indirizzi vari | Sostituzione gruppi di misura d' utenza | 450000 | 260415 | ​difficoltà di esecuzione legate a diversi fattori: localizzazioni dei contatori in posizioni particolari, rotture degli impianti a seguito della vetustà ecc…
101 | nuovo | BA | Acquedotto | DIVERSI COMUNI | indirizzi vari | Opere di manutenzione straordinaria manufatti (Cabine avampozzo Serbatoi Pensili) | 150000 | 126576

## PercPerditeAnni 2014-2016
Analisi perdite acquedotto
Anno 2014
Codice statistico | Acquedotto (Comune) | Quantità acqua sollevata | Autoconsumi acqua | Saldo interconnessioni | Saldo da reti esterne a Brianzacque | Quantità acqua immessa in rete | Quantità acqua fatturata | Perdite | Perdite | Note
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | %
AE0200 | SEREGNO | 4644464 | 37945 | 174648 | 0 | 4781167 | 3917103 | 864064 | 18.07%
AE0300 | MUGGIÒ | 2459852 | 29561 | 0 | 0 | 2430291 | 2005746 | 424545 | 17.47%
AE0400 | CARATE BRIANZA | 2301119 | 32787 | -59599 | 0 | 2208733 | 1656355 | 552378 | 25.01%
AE0500 | MEDA | 2648980 | 154 | -205344 | 0 | 2443482 | 1976459 | 467023 | 19.11%
AE0600 | SOVICO | 812748 | 6730 | 72476 | 0 | 878494 | 659931 | 218563 | 24.88%
AE0700 | GIUSSANO | 2834316 | 29210 | 39978 | 137538 | 2982622 | 2267600 | 715022 | 23.97% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque
AE0800 | VERANO BRIANZA | 1032986 | 101 | -59042 | 0 | 973843 | 751325 | 222518 | 22.85%
AE0900 | ALBIATE | 900458 | 4595 | -109600 | 0 | 786263 | 528111 | 258152 | 32.83%
AE2100 | CABIATE | 969316 | 0 | 0 | 188522 | 1157838 | 654832 | 503006 | 43.44% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque
AR2400 | ARCORE | 2086527 | 7398 | 0 | 0 | 2079129 | 1787311 | 291818 | 14.04%
BR1500 | LISSONE | 4453893 | 16814 | 143617 | 0 | 4580696 | 3660462 | 1288267 | 19.13% | gli utenti in questi Comuni, pur essendo allacciati su reti del Comune, amministrativamente vengono fatturati su altri Comuni
BR1600 | MACHERIO | 556737 | 0 | 582 | 0 | 557319 | 688576
BR1700 | BIASSONO | 1603624 | 8927 | 0 | 0 | 1594697 | 1095407
GS0100 | DESIO | 4241113 | 37726 | -221747 | 0 | 3981640 | 3723499 | 258141 | 6.483%
ID3300 | VIMERCATE | 3475248 | 9349 | -104308 | 0 | 3361591 | 2819587 | 542004 | 16.12%
ID4400 | AGRATE BRIANZA | 2056718 | 85403 | 104308 | 0 | 2075623 | 1608187 | 467436 | 22.52%
SI1000 | CERIANO LAGHETTO | 683392 | 0 | 0 | 0 | 683392 | 487090 | 196302 | 28.72%
SI1100 | VAREDO | 1623259 | 131432 | 267609 | 0 | 1759436 | 1227350 | 532086 | 30.24%
SI1200 | BOVISIO MASCIAGO | 1170939 | 655 | 276280 | 0 | 1446564 | 1238602 | 207962 | 14.38%
SI1300 | SEVESO | 2284370 | 1190 | -142330 | 0 | 2140850 | 1733553 | 407297 | 19.03%
SI1400 | CESANO MADERNO | 3796455 | 3693 | -177528 | 0 | 3615234 | 3109205 | 506029 | 14%
TOTALE |  | 46636514 | 443670 | 0 | 326060 | 46518904 | 37596291 | 8922613 | 19.18%
Anno 2015
Codice statistico | Acquedotto (Comune) | Quantità acqua sollevata | Autoconsumi acqua | Saldo interconnessioni | Saldo da reti esterne a Brianzacque | Quantità acqua immessa in rete | Quantità acqua fatturata | Perdite | Perdite | Note
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | %
AE0200 | SEREGNO | 4582514 | 44549 | 441513 |  | 4979478 | 4040294 | 939184 | 18.86%
AE0300 | MUGGIÒ | 2551696 | 17235 | 0 |  | 2534461 | 2065660 | 468801 | 18.5%
AE0400 | CARATE BRIANZA | 2301053 | 4823 | -17846 |  | 2278384 | 1687637 | 590747 | 25.93%
AE0500 | MEDA | 3080495 | 4039 | -299249 |  | 2777207 | 2058079 | 719128 | 25.89%
AE0600 | SOVICO | 716964 | 6266 | 114321 |  | 825019 | 671286 | 153733 | 18.63%
AE0700 | GIUSSANO | 2876775 | 83847 | 998 | 181464 | 2975390 | 2305597 | 669793 | 22.51% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque
AE0800 | VERANO BRIANZA | 1082188 | 14298 | -62814 |  | 1005076 | 768676 | 236400 | 23.52%
AE0900 | ALBIATE | 988870 | 1678 | -177690 |  | 809502 | 531163 | 278339 | 34.38%
AE2100 | CABIATE | 1102542 | 0 |  | 184119 | 1286661 | 663332 | 623329 | 48.45% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque
AR2400 | ARCORE | 2320243 | 39161 | 0 |  | 2281082 | 1791421 | 489661 | 21.47%
BR1500 | LISSONE | 4875316 | 23740 | 0 |  | 4851576 | 3676412 | 1681561 | 23.57% | gli utenti in questi Comuni, pur essendo allacciati su reti del Comune, amministrativamente vengono fatturati su altri Comuni
BR1600 | MACHERIO | 594851 | 18250 | 768 |  | 577369 | 686531
BR1700 | BIASSONO | 1709412 | 5475 | 0 |  | 1703937 | 1088378
GS0100 | DESIO | 4481041 | 39606 | -223911 |  | 4217524 | 3644084 | 573440 | 13.6%
ID3300 | VIMERCATE | 3883911 | 0 | -96201 |  | 3787710 | 2922389 | 865321 | 22.85%
ID4400 | AGRATE BRIANZA | 2205605 | 58941 | 96201 |  | 2242865 | 1600014 | 642851 | 28.66%
SI1000 | CERIANO LAGHETTO | 786035 | 0 | 0 |  | 786035 | 497081 | 288954 | 36.76%
SI1100 | VAREDO | 1610651 | 157122 | 346600 |  | 1800129 | 1266959 | 533170 | 29.62%
SI1200 | BOVISIO MASCIAGO | 1145346 | 0 | 291339 |  | 1436685 | 1222502 | 214183 | 14.91%
SI1300 | SEVESO | 2380437 | 898 | -119843 |  | 2259696 | 1752835 | 506861 | 22.43%
SI1400 | CESANO MADERNO | 4145412 | 4020 | -294186 |  | 3847206 | 3162162 | 685044 | 17.81%
| MONZA | 15515494 | 87477 | 0 |  | 15428017 | 13657521 | 1770496 | 11.48%
TOTALE |  | 64936851 | 611425 | 0 | 365583 | 64691009 | 51760013 | 12930996 | 19.99%
Anno 2016
Codice statistico | Acquedotto (Comune) | Quantità acqua sollevata | Autoconsumi acqua | Saldo interconnessioni | Saldo da reti esterne a Brianzacque | Quantità acqua immessa in rete | Quantità acqua fatturata | Perdite | Perdite | Note
|  | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | %
AE0200 | SEREGNO | 4559705 | 37613 | 620124 | 0 | 5142216 | 3804816 | 1337400 | 26.01%
AE0300 | MUGGIÒ | 2586279 | 5452 | 0 | 0 | 2580827 | 2057265 | 523562 | 20.29%
AE0400 | CARATE BRIANZA | 2208903 | 42120 | 100673 | 0 | 2267456 | 1611048 | 656408 | 28.95%
AE0500 | MEDA | 3053951 | 3958 | -480915 | 0 | 2569078 | 1952122 | 616956 | 24.01%
AE0600 | SOVICO | 730963 | 750 | 145716 | 0 | 875929 | 641179 | 234750 | 26.8%
AE0700 | GIUSSANO | 2671276 | 10100 | -12065 | 431648 | 3080759 | 2253639 | 827120 | 26.85% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque in ingresso (Lario Reti Holding e Contributo da Pozzo Privato FEG per totali mc. 431648, mentre in uscita verso Gestore di ATO COMO (verso Mariano Comens)e per totali mc. 51.269 che rappresentano il saldo negativo della Cella F87
AE0800 | VERANO BRIANZA | 1197898 | 4781 | -139877 | 0 | 1053240 | 706072 | 347168 | 32.96%
AE0900 | ALBIATE | 1095428 | 917 | -284926 | 0 | 809585 | 525547 | 284038 | 35.08%
AE2100 | CABIATE | 1148864 | 0 | 0 | 172656 | 1321520 | 641399 | 680121 | 51.47% | interconnessione con rete esterna a Brianzacque
| BARLASSINA | 1248828 | 286 | -19322 | 0 | 1229220 | 639910 | 589310 | 47.94%
| COGLIATE | 964003 | 0 | -133808 | 0 | 830195 | 586653 | 243542 | 29.34%
| LAZZATE | 811718 | 850 | 22787 | 0 | 833655 | 606675 | 226980 | 27.23%
| LENTATE | 1837200 | 0 | -20565 | 0 | 1816635 | 1305434 | 511201 | 28.14%
| MISINTO | 455960 | 0 | 150908 |  | 606868 | 534653 | 72215 | 11.9%
| NOVA MILANESE | 2399492 | 2146 | 0 | -630 | 2396716 | 1976373 | 420343 | 17.54% | Viene ceduta Acqua all'ingrosso ad ATO MILANO (al Comune di Paderno Dugnano) vedi cella G76
| LIMBIATE | 3811504 | 0 | -1346 | 0 | 3810158 | 2920887 | 889271 | 23.34%
AR2400 | ARCORE | 2098590 | 0 | 0 | 0 | 2098590 | 1764586 | 334004 | 15.92%
BR1500 | LISSONE | 4309397 | 7480 | 0 | 0 | 4301917 | 3725316 | 848397 | 13.34% | gli utenti in questi Comuni, pur essendo allacciati su reti del Comune, amministrativamente vengono fatturati su altri Comuni
BR1600 | MACHERIO | 548293 | 0 | 0 | 0 | 548293 | 678858
BR1700 | BIASSONO | 1508427 | 0 | 0 | 0 | 1508427 | 1106066
GS0100 | DESIO | 4526227 | 86979 | -75418 | 0 | 4363830 | 3754577 | 609253 | 13.96%
ID3300 | VIMERCATE | 3600424 | 0 | -144504 | 0 | 3455920 | 2964777 | 491143 | 14.21%
ID4400 | AGRATE BRIANZA | 2044145 | 65222 | 144504 | 0 | 2123427 | 1577017 | 546410 | 25.73%
SI1000 | CERIANO LAGHETTO | 828533 | 0 | 0 | 0 | 828533 | 503736 | 324797 | 39.2%
SI1100 | VAREDO | 1076172 | 217088 | 328622 | 0 | 1187706 | 1236612 | -48906 | -4.118% | N. B. Il risultato ottenuto è dovuto a concause aggravate e contingenti fra di loro: preso atto che i Volumi sono registrati da misuratori potrebbero essere in esercizio gruppi di misura "starati" in ingresso (Sollevati, Interconnessioni, spurghi) così come in Uscita (Gruppi di misura d'Utenza) oppure diversità delgli intervalli di Registrazione. Premesso ciò necessita approfondire la valutazione dei dati qui riportati
SI1200 | BOVISIO MASCIAGO | 1220876 | 0 | 163142 | 0 | 1384018 | 1195965 | 188053 | 13.59%
SI1300 | SEVESO | 2310401 | 3090 | -167817 | 0 | 2139494 | 1708227 | 431267 | 20.16%
SI1400 | CESANO MADERNO | 4032814 | 3693 | -247182 | 0 | 3781939 | 3229962 | 551977 | 14.6%
| MONZA | 14794348 | 26741 | 0 | 0 | 14767607 | 13176692 | 1590915 | 10.77%
TOTALE |  | 73680619 | 519266 | -51269 | 603674 | 73713758 | 59386063 | 14327695 | 19.44% | N.B. Per il saldo di mc. (meno) 51.269 in comune di Giussano vedi nota nella cella L67
Note on K5: < 15% bianco 15 - 25% giallo > 25% arancione
Note on K32: < 15% bianco 15 - 25% giallo > 25% arancione
Note on K60: < 15% bianco 15 - 25% giallo > 25% arancione